함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	배출수처리장 필터프레스 여과포교체작업 일시중지보고

1. 2014년 배출수처리장운영 및 필터프레스 시운전중고장사고와 관련입니다.

2. 필터프레스(2호기) 시운전중 고장사고로 인하여 나머지 1, 3호기의 시운전 및 기타작업 등을 2호기 사고 원인규명 및 복구조치되기 전까지는 필터프레스 여과포교체 작업을 일시 중지하고자하며,

3. 여과포 교체업체인 동일캔버스엔지니어링측에 유선통보 하고 여과포 교체사고에 따른 관계자회의를 다음과 같이 개최하고자 합니다.

가. 회의일시 : 2014. 4. 10  15:00 (소장님실)

나. 참석대상 : 소장님,과장님, 담당자, 회사측관계자(유선통보), 탈수기 민간위탁업체 등

다. 회의내용 : 사고원인 규명 및 향후조치계획 등. 끝.

주무관	이춘근		정수운영과장	김창현		광암아리수정수센터소장	04/10 이철해
협조자
시행	정수운영과-1177	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0231465462	/전송	0231465409	/	lck2376@naver.com	/	대시민공개