간부현지확인 지도감독 결과
문서번호	미근119안전센터-2855	결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
수 신	내부결재		김영훈	이문성	07/11 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017년 7월 11 일( 13:30 ~ 17:30 ) □ 대상명 : 영천시장 □ 책임관 : 미근119안전센터장(소방경 김영훈)
확 인 구 분	주 요 확 인 결 과	조 치 사 항
1. 소방 및 방화시설의 관리유지 적정 여부	- 각 점포별 소화기 및 시장내 보이 는 소화기 비치 관리상태 확인한 바 점포(BYC, 순두부점)2개소 소화기 불 량상태 확인 교체 비치함 (노후소화기 미근센터 회수조치) - 시장주변 비상소화장치 5개소 점검 확인한 바 이상없음
2. 자체방화관리 실태 및 관계인등에 대한 근무지도 사항	영천시장 상인회 부회장 장현일, 총무 등 상인회 임원과 대면 화기취급주의 교육 실시함 유사시 초동조치 등 대응요령 지도함
3. 기타 화재예방상 필요한 홍보, 지도사항	의소대 전통시장 지킴이(임향순외4명) 동원화재취약요인 사전제거 및 예방활 동 지도함 노후소화기(10년경과) 폐기요령 지도
위 보고자 계 급 :소방경 성 명 : 김 영 훈 (인)