화재취약대상 간부 현장확인 결과서(장사동)

점검일자 : 2017. 7. 7.(금)

1. 확인대상

대 상 명	*************			전화번호
소 재 지	*************	대표자	각세대	주 용 도	상가, 점포 (화재경계지구)
건물구조	**************			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 기초소방시설 등 관리상태 확인함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 장비 관리상태 확인함	- 고물상 용접․용단 작업시 사전 신고 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보 철저토록 안내함 골목길 안쪽 협소함	비상소화장치 설치 확인
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 이면도록 상가, 점포 공실률 높음

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명   백광욱    (인)

결재	장비회계팀장		예방과장
	백광욱		07/11 강길구
협조