투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	양천소방서장(예방과장)
(경유)
제목	목동운동장 소방시설 보완사항 통보

1. 양천소방서 예방과-4413(2014.4.8.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 사업소 목동운동장 소방검사 실시 결과에 따른 보완완료 사항을  아래와 같이  제출하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

o 보완내역

대상명	위험물제조소등 분류	시정보완할 사항	보완내역	비 고
목동운동장	옥내탱크저장소	옥내탱크저장소 탱크실내 방폭등 부점등	부점등-> 보수 방폭등-> 보수	2014.4.9.(보수완료)

첨  부:   소방시설 보완 내역서 1부.  끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
주무관	임홍택		주무관	이경재		목동사업과장	04/10 박용규
협조자
시행	목동사업과-1419	(		)	접수		(		)
우	158-093	서울 양천구 신월3동267-1	/
전화	02)2699-6483	/전송	02)2699-9955	/	leem7788@seoul.go.kr	/	대시민공개