투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	시험결과 통보(철근, 천호동 주상복합 신축현장)

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』 제10조(품질 관리 적정성 확인 의뢰시기 등)에 의거『천호동 주상복합 신축현장』 현장의 사용자재 적정성 여부 확인(2014.04.02)을 위해 채취한 자재(철근)의 시험결과를 아래와  같이 알려드리오니,

2. 시공사는 시험결과를 참고하여 품질기준 미달자재를 조치(불합격자재에 대한 현장외 반출조치 및 신규반입자재에 대한 공인시험기관 시험성적서 제출)하고 조치결과를 인·허가청(강동구 건축과)에 제출하시기 바라며,

3. 인·허가청에서는 시정 조치결과를 확인하고 그 결과와 생산업체명(주소와 KS인증번호 포함)을 우리 시험소로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 시료 종류 : 철근 SD400, D13mm, D13mm

나. 시험 결과 : 붙임 참조

- 부적합 항목 : 화학성분(황) 기준치(0.05이하) 초과

붙 임 : 시험성적서 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	강동구청장(건축과장),천호동 주상복합 신축현장 소장 및 감리단장
주무관	고동오		주무관	김태묵		품질지도과장	04/10 이강호
협조자	주무관	윤영상
시행	품질지도과-683	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로131 서울시 품질시험소	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	3462-6716	/전송	02)3462-7720	/	cnrn7@seoul.go.kr	/	대시민공개