문서번호	정수과-504
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	04/11 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 04.

구의아리수정수센터

(운 영 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
04/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								15,275			8,324
1				0	0	73	73	15,202		0	8,324
2				0	20	63	83	15,119		0	8,324
3				0	37	59	96	15,023		0	8,324
4				0	43	56	99	14,924		0	8,324
5				0	45	54	99	14,825		0	8,324
6				0	38	63	101	14,724		0	8,324
7				0	35	54	89	14,635		0	8,324
8				0	40	56	96	14,539		0	8,324
9				0	47	58	105	14,434		0	8,324
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	0	305	536	841		0	0
소 계	9,000	36,000	45,000	0	3,101	5,276	8,377		55,000	59,765
총 계	9,000	36,000	45,000	0	3,406	5,812	9,218		55,000	59,765

끝.