작업일지(4/10)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	남후원	04/11 조상덕
2014년 4월 10일 목요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 누수복구: 도림동 인입관 공사임. 계량기통 교체 2.수탁공사: 양평동 GS쇼핑 신축임. D200/100분기 부단수. CIP라이닝관노후됨. 누수현상으로 제수밸브조절함. 3. 수질민원 : 신길동 464번지 관말 민원처리함. 4. 유관공사 : 구청하수관공사 관련 대림동사거리 순찰점검 ※영등포1-4재개발구역: 내일신문 보도
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	4	306
수계전환
수질민원•불출수•녹물	1	15
누수확인,불용관		5
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		26
저수조,물탱크조사
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
밸브류		33
하수관 유관공사	1	7
재개발, 재건축		5
소블록 배관망정리
배관도 점검	1	23
비굴착점검
기타
이설건
학교음수대
퇴수작업