투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강서구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	개발행위(토지의 형질변경) 허가 신청과 관련 의견 제출(남부순환로~오정대로간)

1. 도시계획과-3323호(2014. 3.26)와 관련입니다.

2. 위 호로 의견 조회하신 서울시에서 도시계획시설사업으로 추진 중인 『남부순환로~오정대로간 도로개설공사』에 인접한 강서구 외발산동383외 2필지에 주기장 설치 및 사도개설을 위한 개발행위(토지의 형질변경) 허가 신청과 관련한 우리시 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 사 업 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사

나. 행위허가 신청 현황

- 대 상 지 : 강서구 외발산동383 외 2필지

- 용    도 : 주기장 설치 및 사도개설

- 협의내용 : 개발행위(토지의 형질변경)에 따른 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 구간에 우수관 등의 접속 가능여부 및 도로개설사업의 지장 여부 협의

다. 의견사항

- 도로 개설구간의 배수측구 시공 완료 이후 유입 우수관로 연결 가능

- 본 도로의 배수측구(V형측구, B×H=500×450)와 유입 우수관로(D450) 접합 방법, 토사유입 방지를 위한 침사지 설치 및 주기장 설치구간의 우수 유출량에 대해 수리검토 등을 수자원분야기술사로부터 받으시기 바람

- 배수측구는 우수 처리를 목적으로 설계되었는바 주기장 설치에 따른 우수 이외의 배출에 대하여는 관련 규정에 맞게 배출되어야 함

- 유입 우수관로 연결부분 이외의 구간의 개발허가에 따른 조치는 개발행위 신청자의 부담으로 시행(유입 우수관로 연결부분 이외의 개발행위 변경사항에 대하여는 위 현장 책임감리원과 사전 협의 필요)

- 기타 하수관로 및 배수설비 시공에 대하여는 공공하수도 관리청인 귀 구 안전치수과와 별도 협의.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		광역도로과장	代조양연		토목부장	전결 04/11 노우성
협조자
시행	토목부-6984	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 2동3층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개