출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	07/14 이만기

	명에 따라 학교음수대 관리 및 시설상태 등을 점검하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2017. 7. 14.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2017년 7월 14일 14:00 ~ 15:00
건 명	출장결과보고서[학교음수대 관리 및 시설상태 점검]
출 장 자	공업7급 이병주, 공업9급 박관우
내용	□ 학교음수대 관리점검 - 학 교 명 : 금호초등학교(성동구 금호2,3가동 511) - 음수대수량 : 22대 - 점 검 내 용 ▪ 음수대별 관리인 운영현황 ▪ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 및 음수대 청소 상태 ▪ 수질검사 및 검사결과 부착여부 ▪ 시설물 파손 및 음수대 철거 여부 ▪ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상 유무 ▪ 음수대 작동 여부 및 수압상태 ▪ 정수기 설치 여부 및 음수대 관리 상태 - 점검결과 : 음수대 관리 및 시설 상태 양호 붙 임 : 음수대 관리점검 복명서 1부. 끝.
비 고