위험물저장소 설치허가에 따른 현장확인 결과보고

★담당자		위험물안전팀장	예방과장	소방서장		결재
양승회		김윤희	문정명	04/11 김위환
협 조

	민원접수-1043(2014.04.11)호 『위험물저장소 설치허가신청서』와 관련 현장 확인후 아래와 같이 복명합니다.
2014. 4. 11.
복명자 소방위 김 윤 희 소방위 양 승 회

보 고 내 용
일 시	2014년 4월 10일
건 명	위험물저장소 설치허가에 따른 현장확인 결과보고(한국전력공사 서울지역본부)
내용	위험물저장소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 설 치 자 : 한국전력공사 대표이사(서울지역본부) 나. 설치장소 : 서울 성동구 마장로39길 7(마장동) 다. 설치목적 : 절연유가 내장된 변압기 입하, 저장 및 출하 라. 허가번호 및 일자 : 제27-0816-140411호(2014.04.11) 마. 제조소등의 구분 : 저장소(옥외저장소) 바. 신청사항 ○ 위험물의 유별․품명(지정수량) 및 최대수량 : 유별․품명(지정수량) - 제4류 제3석유류(지정수량 2,000ℓ) - 변압기 내 절연류 : 최대수량 - 75,000ℓ ○ 지정수량의 배수 : 37.5배 ○ 옥외저장소 면적 : 2,750㎡.
비 고	붙 임 : 설치허가 현장확인사진 1부. 끝.