시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	서초구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	「방배동 효령로 일대 하수관거 개량공사」 사전설계검토 완료 알림

1. 물재생계획과-3423(‘14.3.19)호 및 서초구 안전치수과-7563(‘14.4.8)호와 관련입니다.

2. 「방배동 효령로 일대 하수관거 개량공사」의 사전설계검토가 완료됨을 알려드리며, 아래와 같이 최종의견을 통보하오니 해당사항을 검토하시어 공사시 반영토록 조치하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 해당사업이 침수방지사업임을 양지하시어 우기전에 공사가 마무리될 수 있도록 조속한 조치를 부탁드립니다.

○ 검토의견

- 사업 우선시행 관로(조치계획안 반영) : 22-10656, 22-10663, 22-10655, 22-10607

- 기타 구조적 불량구간(역단차로 관로 퇴적구간 및 가정배수관 관통구간 등) 준설 및 유수장애물 제거 등 별도 대책을 시행하여 조치결과 제출(‘14.5.15한)

- 공사 시행시, 빗물유입시설 충분히 확충할 것. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤혜선		하수계획팀장	이도우		물재생계획과장	04/11 이진용
협조자	하수관리팀장	최승각
시행	물재생계획과-4601	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문 37)	/
전화	02-2133-3787	/전송	02-2133-1042	/	hsyun@seoul.go.kr	/	대시민공개