함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(불광천~증산교간 송배수관 정비공사)

1. 급수운영과-6554(2014.4.4)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『불광천~증산교간 송배수관 정비공사』후 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다

■ 수질검사결과 ■

1. 공사명 및 공사개요

공 사 명	불광천~증산교간 송배수관 정비공사	공사개요	D=1000mm L=1,511m	채수지점	마포구성산동405-8

2. 검사결과

위 치	검사일시	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
마포구성산동405-8	2014.4.10	0.24	0.190	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	04/11 강혜식
협조자
시행	행정지원과-9362	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개