출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	김태형	04/11 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-8001

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.04.11.
보 고 자 : #################

보 고 내 용
일 시	2014.04.11. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 광진구 관내 시설물점검 및 유관공사현장 점검,순찰. - 천호대로확장공사 구간 지장상수도송,배수관(D=1350mm*3열)이설현장 점검. - 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 현장 시설물 점검. ○ 점검결과. - 천호대로확장공사 구간 상수도송,배수관(D=1350mm*3열) 연결공사관련 시설물 점검,순찰. ⦁가시설 설치 작업 중. - 중곡동163일대 상수도시설물 보수공사현장 제수밸브 조절,시설물 점검. ⦁제수밸브 56671040(중곡동163-2 Φ100*1),56673051(중곡동163-4 Φ100*1) 및 철개 교체 완료. - 화양동5-14일대 하수관거종합정비공사 구간 내 지장상수도관D=100mm 이설 작업현장 제수밸브(Φ100*3,Φ80*1)조절작업,시설물 점검. ○ 민원처리. - ######### 밸브고장 – 앵글밸브 지수패킹,핸들 교체. - ################ 밸브고장 – 밸브누수로 누수복구반 이첩. - ######## 불출수 – 시설물 공사관련 일시적 단수로 완료 후 정상출수.
비 고

끝.