함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전 하나
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	상수도소화용수설비(사설소화전)설치에 따른 확인결과 보고

1.현장지휘대-3857(2014.4.11.)호 “상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 확인지시”

2.위와 관련 한강로119안전센터 관내 상수도소화용수설비 신설에 따른 사설 소방용수시설 조사결과를 붙임과 같이 보고합니다.

□사설소화전 설치현황

연번	종별	식별	용수번호 (관리번호)	위치 및 건물명	관할	비고 (확인결과)
1	소화전	지상식	000554 (749912252)	용산구 이태원로2길 12 (JWSC건물)	한강로	정상 설치됨

붙임 : 소방용수시설 관리카드 1부. 끝.

	한강로119안전센터장
담당자	정철호		2팀장	안용석		119안전센터장	04/11 김정일
협조자
시행	한강로119안전센터-1964	(		)	접수		(		)
우	140-012	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가) 용산소방서 한강로119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개