문서번호	시설과-4327
결재일자	2017.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
오영근	강민수	07/17 김재균
협 조

『2017년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』 작업지시(2차) 완료보고

2017.7.

중부공원녹지사업소

시설과

『2017년 전기설비 유지보수공사』

작업지시(2차) 완료보고

남산 및 산하 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가) 작업지시(2차) 사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

관련근거

시설과-3303(2017.6.5.) : 작업지시(2차)

공사개요

공 사 명 : 2017년 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : 두성건설 주식회사 대표 안성병

공사금액(2차) : 금24,563,519원

공사규모 : 남측순환로 및 중앙계단 LED 등기구 교체 등

2차 작업지시 사항 및 작업 결과

작업지시 대상	작업 결과	비고
남측순환로 및 중앙계단	LED 등기구 50W : 41등 LED 등기구 60W : 114등 LED 등기구 70W : 12등 등기구 암대 : 15개

작업물량

첨부 내역서 참조

향후계획

금회 작업 완료된 물량 및 금액은 설계변경 정산

첨부 : 1. 2차 작업완료 내역서 1부.

2. 2차 작업사진 1부.  끝.