문서번호	현장민원과-6377
보존기간	년
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/11 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.11)

2014.  4.  11(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.11(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	730	5	520	1	210
양 천 구	2	277	1	137	1	140
강 서 구	3	293	3	267		26
구 로 구	1	160	1	116		44

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	520	0	34	1	143	3	183	0	40	1	120
양천구	1	137		19		40	1	42		15		21
강서구	3	267		13		77	2	102		10	1	65
구로구	1	116		2	1	26		39		15		34

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	3	1	5	137	267	116	520
가옥 내	소 계	0	2	1	3	86	211	71	368
	화장실변기누수		1		1	56	117	32	205
	주방,부엌누수				0		7	8	15
	욕실,화장실배관		1		1	3	13	13	29
	보일러,온수배관			1	1	14	56	8	78
	수도꼭지고장				0	7	1	8	16
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	2	5
	기 타				0	4	16		20
가옥 외	소 계	1	1	0	2	37	44	41	122
	수도계량기옆	1			1	19	18	15	52
	마당 수도 및 배관 노후				0	15	24	26	65
	옥상 물탱크,저수조 고장		1		1		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	0	0	14	12	4	30
	단지내배관노후				0	3	3	1	7
	수도계량기옆				0	11	9	3	23
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	140	26	44	210
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	13			13
신청인(거주인) 부재				0	18			18
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	88	26	44	158
기 타				0	17			17