문서번호	계량기검정과-853
결재일자	2014.4.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
백강석		04/11 代김덕유
협 조
	주무관		김영록

대형저울 정기검사 결과보고(4.11)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  4. 11.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

대형저울 정기검사 결과 보고

2014년도 대형저울 정기검사 현황
			당 일		누 계				비 고
검사수량			10		20
합 격			10		20
불 합 격			0		0
당 일 검 사 내 역
검사일자		2014. 4. 11(금)		검 사 자			지방공업주사보 백강석
연번	상 호	주 소		저울종류		규 격 (톤/kg)		기물번호		검사결과
										합 격 (필증번호)	불합격
1	은성고물상	도봉구 방학동 656-9		전기식지시저울		30톤/5kg		2000-1		11
2	㈜광진자원	도봉구 방학동 711-1		전기식지시저울		50톤/10kg		11-101		12
3	삼성자원	도봉구 창동 749-5		전기식지시저울		30톤/5kg		05-03		13
4	우리자원	도봉구 창동 676-17		전기식지시저울		20톤/5kg		12-201		14
5	청정자원	도봉구 창동 632-59		전기식지시저울		20톤/5kg		12-67		15
6	태백자원	도봉구 창동 547-65		전기식지시저울		20톤/5kg		2002-12		16
7	우리자원	도봉구 창동 481-2		전기식지시저울		20톤/5kg		12-09		17
8	한강고물상	도봉구 창동 795		전기식지시저울		50톤/10kg		03-19		18
9	녹천상사	도봉구 창동 795		전기식지시저울		50톤/10kg		96-07		19
10	공신상회	도봉구 창동 783		전기식지시저울		50톤/10kg		2001-29		20

따로붙임 : 정기검사 성적서 10부. 끝.