문서번호	수도자재관리센터-6162
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
송경호		조현외	04/11 성시영
협조
	주무관		조중엽

『 2013년도 2회 』

수도계량기 하자심사에 따른 하자이행 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

수도자재관리센터

계량기관리팀

『 2013년도 2회 』

수도계량기 하자심사에 따른 하자이행 결과보고

2013년도 제2회 수도계량기 하자심사 결과 업체하자로 판정된 계량기에 대한 하자이행이 완료되었기에 보고합니다.

□ 하자심사 개최

□ 일   시 : 2013.12.04(수) 10: 00 ∼ 17 : 00

□ 장    소 : 수도자재관리센터 2층 회의실

□ 하자검사 대상기간 : 2013.04.01 ∼ 2013.09.30

□ 하자심사 대상 : 1,024개

- 소 형 : 874개

- 대 형 : 150개

※ 하자기간 : 납품검수일로부터 2년 6개월 (2012년부터 2년)

□ 업체별 하자 현황

□ 소형수도계량기

연번	납품업체명	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
1	경성제닉스	3	1	1	1	-	-	-
2	그린플로우	12	12	-	-	-	-
3	대한계기정밀	51	1	15	9	17	8	1
4	두레콤	17	17	-	-	-	-	-
5	삼성계기공업	44	-	9	7	5	8	15
6	삼원미터텍	1	1	-	-	-	-	-
7	신한정밀	2	2	-	-	-	-	-
8	위지트동도	3	3	-	-	-	-	-
9	한국아이치	69	63	6	-	-	-	-
10	한서시스템	8	7	-	-	-	1	-
11	한서정밀계기	2	-	-	-	1	-	1
합 계		212	122	51	42	55	57	67

□ 대형수도계량기

연번	납품업체명	계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
1	디에스워터	12	6	1	1	4	-	-
2	대명아이티	3	2	1	-	-	-	-
합 계		15	8	2	1	4	0	0

□ 하자업체별 납품계량기 내역

(단위:mm)

구 분	납품업체명		검수완료일	계	15	20	25	32	40	50
물품납품	소형	그린플로우	14.02.01	12	12	-	-	-	-	-
		두레콤	14.02.04	17	17	-	-	-	-	-
		삼성계기공업	14.02.28	44	-	9	7	5	8	15
		한국아이치	14.02.28	69	63	6	-	-	-	-
	납품업체명		검수완료일	계	80	100	150	200	250	300
	대형	DS워터	14.03.14	12	6	1	1	4	-	-
		대명아이티	14.04.10	3	2	1	-	-	-	-
	합 계			157	100	17	8	9	8	15
현금대납	경성제닉스		15mm외 2종	54,650원
	대한계기정밀		15mm외 5종	1,674,210원
	삼원미터텍		15mm	13,250원
	신한정밀		15mm	52,490원
	위지트동도		15mm	78,740원
	한서시스템		15mm외 1종	148,090원
	한서정밀계기		30mm외 1종	119,990원
	합 계			2,141,420원

□ 행정사항

□ 대체납품 수도계량기 자재관리시스템 등록

붙 임 1. 하자대체품 기물번호 내역 1부.

2. 하자대납 기차검사 검사기록지 6부.  끝.