	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방안전교육 운영물품 (포그액소화기) 고장 발생 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 세출예산 재배정 계획 변경 시달(통보)(소방행정과-1384호)

나. 2014년도 소방안전교육 운영 기본계획(소방행정과-2381호)

2. 화재에 대한 경각심과 안전의식을 키우고 신속한 초기화재 대처능력을 향상시키기 위하여 각종 체험교육에 사용중인 소방안전교육 운영물품(포그액소화기)의 노후화 및 장기사용에 따른 고장이 발생되어 그 내용을 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 소방안전교육 운영물품(포그액소화기) 고장 발생

나. 발생일시 : 2014. 4. 11.(금) 13:00 – 교육장비 테스트 진행 중

다. 고장내용 : 노후에 따른 연기발생장치 부식 및 연결관 부러짐 발생

라. 관련사진

마. 향후계획 : 관련업체(에코진-성동구 성수동) 고장수리 예정.  끝.

담당자	남궁명		홍보교육팀장	송기웅		소방행정과장	04/11 박수동
협조자	담당자	유인식		장비회계팀장	신종복
시행	소방행정과-5132	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울특별시 노원구 한글비석로 1길(하계1동 251-14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02)978-6119	/전송	02)948-8119	/	audzl@seoul.go.kr	/	대시민공개