액화산소 수불대장(2014.4.10)

주무관	정수과장
이경철	04/11 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			16,061			13,424	122톤
4/1		166	15,895		297	13,127	* 발생기정지(접촉지점검) 3/28 ~ 4/1
4/2		776	15,119		863	12,264
4/3		730	14,389		728	11,536
4/4		607	13,782		595	10,941
4/5		688	13,094		601	10,340
4/6		625	12,469		612	9,728
4/7		583	11,886		603	9,125
4/8		625	11,261		604	8,521
4/9		609	10,652		600	7,921
4/10		627	10,025		647	7,274
누 계	0	6,036		0	6,150

단위 : kg