투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	위례신도시 차집관로 증설공사 시행에 따른 협의사항 회신

1. 도기본 방재시설부-1380호(2014. 4. 10)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 위례신도시 차진관로 증설공사 시 우리사업소에서 관리하는 탄천1교외 3개시설물 주변 굴착공사로 인한 시설물 및 공사장 안전사고 예방을 위한 이행사항을 회신하오니 공사장안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 이행사항

가. 교량시설물 주변(10m 이내) 굴착시 사업소로 매일 작업일보 FAX 송부

하고 시설물담당자 승인 후 시행

나. 토류구조물의 설치상태 및 변위 여부 매일 점검 실시

다. 가시설구간에 설치된 H-pile 수직도·근입상태 및 띠장·버팀보 등 강재의 변형 유무와 토류판 배면 공동 발생 등 점검

라. 지반 터파기 후 차집관로 매설하고 되메우기는 필히 층다짐을 실시하여 지반 교란을 방지 할 것

마. 교량 교각주변 굴착으로 인한 기초 및 교각 변위상태 점검을 위해 계측관리(구조물경사계, 침하계)를 필히 실시하여 공사완료 30일 경과 후 계측한 결과 이상 유·무를 제출하여 주시기 바라며,

바. 가시설물 설치 및 관로부설시 교각 기초구조물의 손상 및 변형이 발생치 않도록 공사장 안전관리에 철저를 기하고 본 공사로 인하여 교량시설물 손상 등 발생시 원상복구를 조속히 시행 할 것.

사. 안전사고 예방을 위해 모든 안전관리 관련규정 이행 철저  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김호규		시설보수과장	전결 04/11 박용선
협조자
시행	시설보수과-1623	(		)	접수		(		)
우	135-834	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0370	/전송	02)2040-0308	/	khguy123@seoul.go.kr	/	대시민공개