투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	민원사항관련 회신

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 노원구 물안전관리과-5658(2014.04.10.)호로 서울시응답소민원 사항인『월계2교 폐수방류』로 인한 우이천 서측(월계동 874-1) 우수토실 월류 민원 재발방지 요청에 대하여 내용 검토하고 현장조사한 바,

3. 귀 구 관내 월계로 42길 일대 #####에서 수시로 폐수를 방류하므로 우수토실이 막혀 폐수포함 하수가 월류되는 실정이오니, 귀 구에서 폐수 발생 공장을 적출 적의 조치하여 주시기를 바랍니다.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	노원구청장(물안전관리과장),노원구청장(녹색환경과장)
주무관	차성민		주무관	이재수		물재생과장	04/11 강병수
협조자
시행	물재생과-818	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	부분공개