	서대문소방서
수신	서대문구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	도로점용허가 신청에 따른 업무협의 회신

1. 서대문구청 건설관리과-6712(2014.04.08.)호 『도로점용허가 신청에 따른 협의』 와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 「서대문구 연희동 149-48번지 인도 도로점용(차량진출입로-계속) 허가」 관련 소방용수시설 소관업무에 관하여 현장확인한 바 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치 : 서대문구 연희로 212(연희동 149-48번지 인도 / 화창토산(주) 앞)

나. 소화전현황 : 지상식 소화전 1개소 (관리번호 1487호)

다. 검토결과 : 현위치에서 이전장소로 변경설치 가능

라. 공사비용 : 원인자 부담(수도법71조)

마. 공사조건

○ 상하수도 면허소지업체 선정 시행

○ 서부수도사업소와 공사 협의 후 시행

○ 공사 착공 및 완료 즉시 서대문소방서에 통보(검수 실시)

○ 화재시 불편사항이 발생치 않도록 단기간 공사완료 시행

바. 관련규정 준수

○ 소방기본법 10조 및 동법 시행규칙 제6조

○ 수도법 제45조 및 제71조

붙  임 1. 소화전 현황 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	유시훈		대응총괄팀장	김연경		현장지휘대장	전결 04/11 김장군
협조자
시행	현장지휘대-3627	(		)	접수		(		)
우	120-823		/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	119ysh@seoul.go.kr	/	대시민공개