확 인 점 검 결 과  보 고 서

결재	★담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	박성혁	정동숙	김동복	04/11 판영길

문서번호	예방과-5355

	조치명령 대상 “구.연세옥사우나,태창플러스건물”에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4. 11.(금)
보고자 : 소방위 정동숙 소방교 박성혁

확   인   점   검   결   과   내  용

확인일시

2014. 4. 9.(수)

건    명

조치명령 확인점검 결과보고서(구.연세옥사우나,태창플러스 건물)

내용

□ 대 상 명 : 구.연세옥사우나,태창플러스 건물

□ 위    치 : 마포구 연남로 71(마.연남동 365-29)

□ 관 계 자 : 이태호(관리자/02-323-7060)

□ 명령번호 : 제2014-83호

□ 검사구분 : 소방특별조사 조치명령에 따른 확인검사

조치명령내용	기한	확인 결과	비고
-지하1층,1층 발신기 표시등 미점등 -1층 수신기 예비전원 불량 및 2층 회로단선	2014.4.7.	완비

끝.

비  고