서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	119특수구조단
수신	내부결재
(경유)
제목	여름철 한강선박 수상시설 및 물놀이사고 안전관리 실태 합동점검 결과보고

1. 관련 근거

가. 기획담당관-6843(2017.05.16.)호 「2017년 여름철 종합대책 알림」

나. 재난대응과-14390(2017.07.11.)호「여름철 한강선박 수상시설 및 수난, 물놀이사고 안전관리 실태 합동점검 협조요청」

2. 위 호와 관련 여름철 한강선박 수상시설 및 물놀이사고 안전관리 실태 합동점검 결과를 보고합니다.

가. 점검기간 : 2017. 7. 19(수) ~ 7. 20(목)

나. 점검대상 : 27개소

- 수상시설(23), 수영장(2), 물놀이장(2)

다. 점 검 자

- 지대장, 관할 소방서(구조, 검사지도팀), 영등포구청, 한강사업본부

라. 점검내용(관리카드 작성)

- 수상시설 : 소화, 경보, 피난설비 및 인명구조기구 등

- 경찰, 해경, 소방 등 관공선, 민간 유선 및 도선 위험물 취급사항

- 기타 유․선착장 구조물 불안전요인 확인 개선지도

마. 점검결과 : 양호 27개소

※ 수상시설물 관리카드(E-mail 별도첨부)

붙임 1. 수상시설물 합동점검 결과(수난구조대) 1부.

2. 수상시설물 관리카드 (별도첨부).  끝.

담당자	윤봉준		담당자	오쾌봉		지대장	윤진욱		수난구조대장	07/21 김재근
협조자
시행	수난구조대-3938	(		)	접수		(		)
우	07231	서울특별시 영등포구 여의서로 94 여의도수난구조대 (여의도동)	/
전화	02-3706-1940	/전송	02-3706-1949	/	ro40427@seoul.go.kr	/	대시민공개