	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 현장확인 결과 알림(풍문고등학교)

1. 재난관리과-1620호(2017.2.21.) 『상수도소화용수시설비(사설소화전) 설치에 따른 현장확인 및 용수번호 지정 알림』

2. 수서119안전센터-1331호(2017.3.3.) 『상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 현장확인 결과 제출』

3. 재난관리과-5423호(2017.6.14.) 『상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 현장확인 및 용수번호 지정 알림』

2. 위와 관련 신축대상에 대한 사설소화전 신설 여부 확인 결과를 다음과 같이 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 확인일시 : 2017.6.28.(수)

나. 확인결과 : 기존 확인한 사설소화전 1개소(용수번호:918) 외 별도 신설된 사설소화전 없음.  끝.

	수서119안전센터장
서무담당	남기욱		진압2팀장	代김교식		119안전센터장	07/21 신효인
협조자
시행	수서119안전센터-4564	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	부분공개(6)