소방시설 불량률 줄이기 세부조사서- 방주빌딩(월드멀티넷)

검사일시 : 2014. 4. 10.

1. 조사대상

대 상 명	방주빌딩(월드멀티넷)			전화번호	02-572-2288
소 재 지	강남구 개포로25길 9-6 (개포동 1256-7)	관계자	㈜월드 멀티넷	주 용 도	근생
건물구조	철근콘크리트조 4/1층 573.45㎡ 1개동			소방안전관리자	비대상

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	특이사항없음
	소화펌프 고장방치	해당사항없음
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	수신반전원상시상태유지토록 지도함	현지시정
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	경보설비 수신반불량-보일러실 내 (도통시험, 동작시험작동불량)	조치명령
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	해당사항없음
	소화배관 폐쇄, 방수불량	해당사항없음
	소방시설 미설치	특이사항없음
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	해당사항없음
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	해당사항없음
	소방훈련․교육	해당사항없음
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	해당사항없음
기 타	노후소화기 교체	해당사항없음
	화기취급	화기 취급시 안전에 주의토록 지도함
	기 타(당부사항 등)	소방시설유지관리철저토록 계도함	교육인원 : 5명

2. 조사사항

2014. 4. 10.

위 조사자  소방위 이재만

소방위 김영호

입회자 오영관

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김영호		정종천		04/11 유양길
협조	이재만