문서번호	시설관리과-8227
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
오영진		고신석	04/14 조상덕
협 조

상도1중블록

퇴수변점검 결과 보고

2014. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

상도1중블록

퇴수변점검 결과 보고

상도1중블록의 공급량 증가에 의하여 상도동 및 노량진동 등 상도1중블록 구역내의 퇴수밸브 점검 보고

□ 점검대상 : 상도중1블록 내 퇴수밸브 52개소

□ 점검기간 : 2014. 4. 7. ~ 4. 9.

□ 점 검 자 : 시설관리팀장 외 6인

□ 점검결과 : 퇴수밸브 51개소 이상없음, 누수발견 1개소

□ 점검사진

내용 : 상도터널 옆 퇴수밸브점검	내용 : 동작구청옆 퇴수밸브 누수

□ 점검 밸브 상세내역 : 첨부자료 참고

□ 향후계획 : 점검시 발견된 사항은 누수복구팀에 통보하여 복구하고,          재개발 현장점검, 블록경계밸브 점검 등 상도1중블록

공급량관리에 만전을 기하고자 함.

첨부파일 : 퇴수변 점검내역 1부.  끝.