문서번호	물재생과-450
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	★물재생과장	난지물재생센터소장
박재춘	권순회	차승원	04/14 정흥순
협 조
	관리과장		김웅남
	슬러지재활용과장		김황래

『풍수해 대비 수방상황실 구성 및 근무체계』

2014년 수방대책 계획

2014.  4

난지물재생센터

(물재생과)

2014년 수방대책 계획

□ 국지적 집중호우와 돌발성 극한 강우에 대비한 준비태세를 확립하여 센터내 시설물 및 인명을 보호하고, 재해발생시 신속한 상황대처로 완벽한 복구체계를 수립하고자 함.

□ 수방기간

❍수방기간(상시대기) : 2014. 5. 15 ~ 10. 15(5개월)

❍예비기간(사전대비)

- 2014.  4. 15 ~   5. 14 (1개월)

- 2014. 10. 16 ~ 11. 15 (1개월)

□ 근무체계

❍운영방법

- 재난안전대책본부 구성 단계별로 대처

- 재해대책 단계별 근무요령에 따라 비상근무 실시

- 재해상황에 대한 초동 응급대책 실시

❍비상연락 (비상연락망 활용)

□ 수방대책 상황실 설치 및 운영

❍수방대책 상황실 설치

- 준비단계 및 1·2단계 : 물재생과에 설치

- 3단계 비상근무 발령시 : 2층 소회의실에 설치

❍상황실 운영 : 시설팀장, 물재생과장이 기상특보에 따라 상황 유지

□ 재난안전대책본부

가. 조직편성

					본 부 장
					소 장
						통 제 관				보 좌 관
						물재생과장				관 리 과 장 슬러지재활용과장
상 황 반			행정지원반		복 구 반		구 호 반			경계 및 순찰반		유입시설반		배수시설반
권순회 (반장)			이재원 (반장)		유영욱 (반장)		유승춘 (반장)			유기준 (반장)		김지응 (반장)		박부신 (반장)
박재춘			홍지윤		김민호		박정호			우배용		이진호		홍징의
김광모			김지영		정충모		최석환			오 권		소재한		서대백
박종석			안은숙		진준섭		강희석			지두연		김치준

※ 현장근무자는 본부장(소장) 및 담당과장이 필요시 동원 조치

※ 인사이동 등 변동사항이 있을 경우 후임 및 대직자로 근무조 편성

나. 반별임무

반 별	임 무
상 황 반	ㆍ재해발생 상황정리 등 운영 총괄 ㆍ기상정보(특보)전파, 비상근무 발령 ㆍ강우량, 한강수위, 팔당댐 방류량 등 자료 수집 및 분석 ㆍ펌프장 및 수문가동 통제 ㆍ수해상황접수, 통계작성 보고 및 소요예산 종합 ㆍ기타 타 반에 속하지 않는 사항 등
행정지원반	ㆍ비상소집 및 근무상태 점검 ㆍ차량지원에 관한 사항 ㆍ재해지역 통제 및 질서유지 ㆍ상황실 운영에 필요한 물품 지원 ㆍ비상근무자 급식 및 간식 등 지원
복 구 반	ㆍ센터내 배수시설 운영 ㆍ센터내 시설물 점검 및 피해복구 ㆍ기타 시설물의 기능 복구 등
구 호 반	ㆍ재해 발생시 인명구조, 응급조치 및 후송 ㆍ센터내 방역활동 등
경계 및 순찰반	ㆍ각종 전기설비, 기계설비 등의 점검 및 순찰 ㆍ센터내․외 지역 경계 및 순찰 ㆍ재해대책 활동, 기술인력 지원업무 등
유입시설반	ㆍ유입수문 조작 및 유입펌프 운전 ㆍ긴급차단 및 유입시설과 관련된 수문 조작 ㆍ기타 부대설비 예방점검, 정비 등
배수시설반	ㆍ방류수문 조작 및 방류펌프 운전 ㆍ펌프장, 배수 수문가동 등 배수시설과 관련된 시설의 운전 및 통제 ㆍ기타 부대설비 예방점검, 정비 등

※센터내 시설 : 본처리장, 유입펌프장 및 상암오수펌프장 포함

다. 기능별 사고수습 담당과 지정

주관부서	기능별 시설	시 설 명	비고
관 리 과	관 리 시 설	관리동, 정문 등 관리시설
물재생과	수처리시설	침사지, 유입펌프장, 최초침전지, 포기조, 최종침전지, 송풍기동, 급수동, 방류펌프장, 수처리시설 지하관랑, 유출수로 및 방류관거, 탈취기동 등 수처리시설
슬러지처리과	오니처리시설	농축조, 소화조, 탈수기동, 가스홀다, 수전실, 보일러실, 발전기실, 오니처리장, 오니처리시설 지하관랑 등 오니처리시설

□ 단계별 조치 상황

❍ 단계별 조치 내용

구 분 단계별	상 황 유 형	근 무 방 법	조 치 사 항
평시 및 보강 (관심)	․ 상황유지 필요시 ․ 예방활동 필요시	․ 정문 근무자 상황유지 ․ 각 과별 자체 운영	․ 비상근무 예방체계 확립 ․ 기상정보 청취 ․ 비상 연락망 점검 ․ 유입펌프장 점검 ․ 우수토실 수문 점검 ․ 각 과별 재해 취약 지역 점검
1단계(주의)	․ 호우주의보 발령시 - 6시간 70mm이상 예보 - 12시간 110mm이상 예보 ․ 한강대교 수위 4.5m 도달시 ․ 태풍주의보 (순간풍속 20m/s 이상 등)	․ 수방대책 상황실 운영 ․ 물재생과직원 비상 근무실시(조별근무)	․ 비상근무 경계체계 돌입 ․ 재해대책 기동순찰반 순찰 활동 ․ 유입펌프가동 등 안전 조치 강구 ․ 수문, 펌프장 점검 (가동) 및 관리자 정위치 근무

구 분 단계별	상 황 유 형	근 무 방 법	조 치 사 항
2단계(경계)	․ 호우경보 발령시 - 6시간 110mm이상 예보 - 12시간 180mm이상 예보 ․ 홍수주의보 (한강대교 수위 8.5m 예상시) ․ 태풍경보(26m/s 이상, 총강우량 200mm 이상)	․ 각 과 사무실직원 1/4이상 근무 (조별근무)	․ 비상근무 경계체계 돌입 ․ 유입펌프장 긴급차단 수문 폐쇄 ․ 방류관거 수문 폐쇄
3단계(심각)	․ 홍수경보 발령시 (한강대교 수위 10.5m 예상시) ․ 이재민 다수 발생	․ 각 과 사무실직원 1/2이상 근무 (조별근무) ․ 전직원 근무(필요시)	․ 비상근무 비상체계 ․ 수방자재, 장비, 구호 물자 현장 반출

□ 단계별 비상근무조 편성

❍ 1단계 : 비상근무조 (물재생과)

구 분	1조	2조	3조	4조
물재생과	권순회 오 권	홍징의 김민호	박재춘 박종석	유영욱 김지영

※수방담당(시설팀장) 상황실 운영 총괄

※관리과 및 슬러지재활용과는 필요시 과장 책임하에 근무조 운영

❍ 2단계 : 비상근무조(각 과별 사무실 직원 1/4이상 근무조 편성)

구 분	1조	2조	3조	4조
물재생과	권순회 오 권	홍징의 김민호	박재춘 박종석	유영욱 김지영
관 리 과	이재원 홍지윤 지두연	유기준 정충모 최석환	박부신 진준섭	김치준 박정호
슬러지재활용과	유승춘 서대백	김지응 이진호	김광모	우배용 소재한

※ 수방담당과장(물재생과장)은 상황실 유지 및 상황 총괄

❍ 3단계 : 비상근무조 (각 과별 사무실 직원 1/2이상 비상근무)

- 사업소장 상황총괄(필요시 전 직원 근무)

□ 비상근무에 따른 급식(식대)

❍ 지급대상 : 단계별 비상근무요원

❍ 지급급액 : 매끼니당 7,000원/인 상당의 식권(지정식당)을 지급하고 추후

카드 결재로 정산처리

❍ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 사무관리비(재해대책급식비)

□ 기타 공사현장 및 시설물 안전점검 실시

❍ 대    상 : 공사현장 및 현재 우리센터에서 관리중인 모든 시설물

❍ 점검시기 : 수방기간내 매월 첫째주 수요일

❍ 점검방법 : 체크리스트 세부점검 내용에 따라 점검실시

【각과에서는 점검결과 내용을 물재생과로 통보】

따로붙임 : 1. 주요 수방시설물 운영요령 1부.

2. 유관기관 현황 및 비상연락망 1부.

3. 조별근무일정 1부.

4. 직원 비상연락망 1부.

5. 수방상황실 근무체계 1부.

6. 수방기관 비상연락망 1부.

7. 수방담당자 비상연락망 1부.

8. 안전점검 체크리스트 1부. 끝.