	중랑소방서
수신	중랑구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	건축허가(증축,용도변경) 신청 협의에 따른 첨부서류(소방시설 등) ******************]

1. 중랑구청 건축디자인과-21411(2017.07.20)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 협의 요청한 ****************** 소재 건축물에 대한 『건축허가(증축, 용도변경) 신청에 따른 협의』에 대하여 검토결과 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제12조제3항에 의거 다음과 같이 보완요청 하오니 2017.07.31.(월) 한 미비된 첨부서류를 보완하여 재협의 하여 주시기 바랍니다.

○ 보완사항

- 증축,용도변경에 따른 소방시설 등에 관한 설치계획서 첨부

- 소방시설의 평면도, 계통도 및 소방시설 시방서, 계산서 첨부

- 소방시설 설치계획표(변경전 변경후 소방시설 산출표)

- 소방시설 설계업 등록증과 설계한 기술인력자의 자격증 등.  끝.

	중랑소방서장
★담당자	류연하		예방팀장	하태오		예방과장	07/25 이영훈
협조자
시행	예방과-10372	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-1387	/전송	02-3423-0326	/	ryuu119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)