문서번호	물순환정책과-14505
결재일자	2017.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
유동구		정병권	07/26 안대희
협조

「2017년 서울시 하천 수질·유량 모니터링 용역」

중간보고회 개최 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

물순환안전국

(물순환정책과)

「2017년 서울시 하천 수질·유량 모니터링 용역」

중간보고회 개최 결과

□ 중간보고회 개요

○ 일    시 : 2017.07.25.(화), 10:00~11:00

○ 장    소 : 물순환정책과장 집무실

○ 보 고 자 : 서울시립대 한인섭교수(용역수행자)

○ 참 석 자

- 물순환정책과장, 수질수생태팀장, 오염총량팀장, 수질관련 담당자 등

□ 진행순서

시 간	내 용
10:00~10:30 (30´)	용역 추진사항 보고
10:30~10:55 (25´)	질의응답 및 참석자 토의
10:55~11:00 (5´)	과장님 당부말씀

□ 보고내용

○ 사업내용 및 범위(조사지점, 수질 및 유량 측정방법 등)

○ 권역별 유량 산정 및 수질분석결과

○ 유량 및 수질 변화 추이

□ 개최결과

○ 본 연구는 수질오염총량관리 기본계획 수립을 위한 자료 조사로 원인규명이나 해결방안 제시 보다는 현 수질 및 유량에 대한 현황 파악 위주로 용역 수행이 되어야 함

○ 최근에 서울시 하천에 대한 유량자료가 없어 금번 용역자료는 중요한 기초자료가 될 것으로 사료되므로 정확성을 기해 용역 수행 요망

○ 수질, 유량, 생태 분야가 함께 모니터링 및 관리되어야 사업수행성과가 더욱 높아질 것으로 기대되므로 이에 대한 방안 강구 필요

□ 향후계획

○ 중간보고회 결과를 반영 중간보고서 제출 : ‘17.8.11.

○ 최종보고회 개최 및 보고서 제출 : ‘17.12월

○ 용역 준공 : ‘17.12월  끝.