문서번호	공원여가과-452
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	김윤준	04/14 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 4월 11일(금) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	17	3	5	2	2	5	174	4,625

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 문화센터 소방 시설물 점검 및 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 공원 현수막 2종 4개 부착 처짐 ==> 재고정 작업 ○ 공원 여자화장실 동양식 대변기 1개 막힘 ==> 조치 완료 ○ 시설관리동 주변 이동식 화장실 내부 청소 및 점검(이상없음) ○ CCTV 녹화기 2개 점검 및 렌즈 5대 세척 작업 ○ 공원 여자화장실 칸막이 잠금장치 1개 고장 ==> 교체 완료 ○ 문화센터 청사 외곽 연결송수배관 점검(이상없음) ○ 광장지구 그늘막 접합부 12개소 볼트너트 조임 작업 ○ 8번 연못 통나무 징검다리 발판 4개 흔들림 고정 조치 작업
녹지대 및 기타	○ 버섯관찰대 2개소 그늘 지붕 설치 작업 ○ 광장지구 자갈 등 잡석 제거 및 정리 작업 ○ 문화센터 산림지구 쓰레기 수거 정리 작업(계속) ○ 잔디광장 화단 관수 1회 작업 ○ 토종벌통 유인봉 3개 설치 및 생육상태 점검 등 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 산불예방 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개)
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	비고	프로그램명	참여인원	비고
	스스로관찰	170
	개구리한살이	4