문서번호	공원여가과-453
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	김윤준	04/14 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 4월 10일(목) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	17	3	5	2	2	5	98	4,451

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 공원 안전 점검 : 저수지, 생태연못, 조류관찰대, 통나무 다리 등 2회 1명 ○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 문화센터 소방 시설물 점검 및 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 산림지구 탐방로데크 조류관찰대 주변 1개소 노후 목재 탈락 ==> 조치 완료 ○ 공원 화장실 전기분전반 누전차단기 20a 1개 고장 교체 완료 ○ 공원 산불방지 현수막 5개 설치 상태 점검 및 산불진화장비 점검 ○ 산림지구 버섯대 통나무 55개 1회 뒤집기 및 두드리기 작업 ○ 공원 저수지지구 대나무 울타리 처짐 2개소 보수 작업 ○ 공원 남자화장실 소변기 자동센서 1개 교체 ○ 반딧불이 인공사육장 선반대(8M*2M) 1개 광명단 도색 작업 ○ 공원 외곽배수로 집수정 2개소 낙엽 등 부산물 제거 ○ 시설관리동 하우스 농기구 등 창고 정리 작업 ○ 저수지 조류관찰대 1개소 경사로 통나무 계단 정비 작업
녹지대 및 기타	○ 신나는길동생태학교 프로그램 준비 및 지원 작업(기간제 1명) ○ 잔디광장 화단 및 능소화 식재지 등 관수 1회 작업 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 산불예방 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개)
특이사항	○ 토종벌통 교육 및 야간 운반(13:00~22:00) : 공무직 2명(한수영, 이옥심 시간외근무)
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	비고	프로그램명	참여인원	비고
	스스로관찰	78
	유아생태학교	20