고장발생 보고서(제세동기)

문서번호	연희119안전센터-1923
수 신 자	서대문소방서장(현장지휘대장)
접수번호

결재			3팀장		센터장
		우진아		박종억		04/14 정진훈

장비명(건명)	제세동기(6-1호)	관리부서		연희119안전센터
고 장 일 자	2014.04.14.	장 소		연희119안전센터 6-1호
원인 및 상태	- 잦은 사용으로 인한 제세동기 3유도 케이블 파손
담당자 의견	- 구조구급팀 구매요청
그 밖의 사항
고장발생 내역
고장발생일	고장내역		담당자		비고
2014.04.14	제세동기 3유도 케이블선 파손		우진아
위 고장상태를 보고합니다. 2014년 4월 14일 담당자 계급 소방교 성명 우 진 아 (인)

	연희119안전센터장