출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	04/14 代천성훈

	명에 의하여 2014년 04 월 14 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 04 . 14 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2014년 04 월 14 일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이지광 2014.04.14)
내용	증산배수지 기전설비 및 CCTV,세콤 수위계 이상유무 점검결과 양호. 배수지 출입구 CCTV감시불량되어 현장출동하여 정밀점검 수리 완료. 백련배수지 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. 송죽원증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호.
비 고