지하철음수대 수질검사 결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	07/28 代김태수

	명에 의거, 지하철 음수대 수질검사 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 07. 28.
보고자 : 주무관 성명 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2017. 07. 28(금) 09:30 ~ 16:30

□ 점   검  자 : 수질팀 2명(수질팀장 김진국,  주무관 정지진)

□ 점 검 사 항 : 지하철 음수대 수질검사

□ 점검 내용

가. 지하철 음수대 수질검사

□ 출장내용 및 결과

연번	검 사 지 점	탁도	염소		ph	철	구리	비 고
1	종각******	0.14	0.12	7.1		0.03	0.01	적합
2	종로3가******	0.13	0.24	7.1		0.01	0.01	적합
3	동대문역(1호선)	0.13	0.11	7.1		0.02	0.02	적합

□ 결과조치 및 의견

○ 현장 수질검사 결과5개지점 적합하므로 관련부서에 통보하고자 함.  끝.