옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	04/14 유철민

	##### 외 4개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 4. 14
	보고자 : 주무관 이지혜

################4.14

###################################################

3. 시료 채수자 : 주무관 이상일, 송시영

4. 채취 시료수 : 총 11점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-42 (‘14.4.2)	#####	‘14.4.14 16:10	NB42-1	7.4	본관	1점
		‘14.4.14 16:10	NB42-2	7.4	후관	1점
2014-44 (‘14.4.3)	########	‘14.4.14 16:30	NB44-1	7.3	본관	1점
		‘14.4.14 16:30	NB44-2	7.3	별관	1점
2014-45 (‘14.4.4)	########	‘14.4.14 16:00	NB45-1	7.4	본관	1점
		‘14.4.14 16:00	NB45-2	7.5	후관	1점
		‘14.4.14 16:00	NB45-3	7.4	신관	1점
2014-47 (‘14.4.4)	#####	‘14.4.14 16:20	NB47-1	7.3	본관	1점
		‘14.4.14 16:20	NB47-2	7.2	서관	1점
2014-48 (‘14.4.4)	#####	‘14.4.14 16:40	NB48-1	7.4	본관	1점
		‘14.4.14 16:40	NB48-2	7.4	체육관	1점

끝.