		중부수도사업소
CU########4#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	006287348	고객접수번호	0912014013089
수용가명	###	민원신청일	2014년 04월 14일
수용가주소	서울특별시 중구 퇴계로 384-1 (신당동) 이랜드 ( 100 - 823 중구 신당동 247-17 이랜드 )
신청인	###	신청인연락처	#############
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19710801	기물번호	K0400309928
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	박충기
입회자	###	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	2.5kg/cm²
처리결과	입회 확인결과 밸브 이상없음 : 수요가에 이첩 확인 종결 처리

. 끝.

주무관							이기봉				주무관					최현태					급수운영과장					04/14 김영삼
협조자
시행			급수운영과-7754										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-2156							/전송			02-3146-2189					/	yyeongg@seoul.go.kr													/	부분공개(6)