통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	04/14 서경만

명에 의거, 시설관리과-6956(2014.03.14.)호 『종로구 수계전환 시행』과 관련하여  통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   04.   14

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 종로구 수계전환 시행

□ 공사개요 : 종로구 연건동 수계전환(관경 800mm)

□ 출 장 자 : 수질팀 정도연, 변학준

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	종로구 연건동218~ 종로5가동	종로구 연건동 218	2014.04.14	0.12	0.34	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합 하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고 자 함.  끝.