문서번호	현장민원과-6475
보존기간	년
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/14 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.14)

2014.  4.  14(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.14(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	739	7	527	2	212
양 천 구	4	281	3	140	1	141
강 서 구	3	296	3	270		26
구 로 구	2	162	1	117	1	45

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	527	0	34	0	143	4	187	1	41	2	122
양천구	3	140		19		40	2	44	1	16		21
강서구	3	270		13		77	1	103		10	2	67
구로구	1	117		2		26	1	40		15		34

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	1	7	140	270	117	527
가옥 내	소 계	2	1	1	4	88	212	72	372
	화장실변기누수	2	1		3	58	118	32	208
	주방,부엌누수				0		7	8	15
	욕실,화장실배관			1	1	3	13	14	30
	보일러,온수배관				0	14	56	8	78
	수도꼭지고장				0	7	1	8	16
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	2	5
	기 타				0	4	16		20
가옥 외	소 계	1	1	0	2	38	45	41	124
	수도계량기옆		1		1	19	19	15	53
	마당 수도 및 배관 노후	1			1	16	24	26	66
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	1	0	1	14	13	4	31
	단지내배관노후				0	3	3	1	7
	수도계량기옆		1		1	11	10	3	24
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	1	2	141	26	45	212
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	13			13
신청인(거주인) 부재				0	18			18
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		1	2	89	26	45	160
기 타				0	17			17