소방특별조사 세부조사표(이화고시원)

검사일자 : 2014. 4. 14. (월)

1. 조사대상

업 소 명	이화고시원			전화번호	########### #############
소 재 지	############ ##########	영업주	###	업 종	고시원
건물구조	R/C조 7/1층, 총면적 : 4,300.01㎡	영업장 정보	사용층 : 지상6층 사용면적 : 532.05㎡		소방안전관리자	###(건물)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 영업주 화재시 초기대응 및 피난 요령 숙지하고 있음
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 주 피난통로상 통로유도등 점등상태 확인한바 이상없음 - 3번룸 단독경보형감지기 적정 설치 확인함 주출입구 및 비상구 ##############	#### 1건
③피난안내도에 관한 사항	- 주출입구 앞 피난안내도 확인 한 바 적정함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	업종변경시 소방안전교육 새로이 이수토록 안내함	소방안전교육 2명실시

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기정기점검 실시여부	전기정기점검 실시함
가스 분야	가스정기점검 실시여부	월별 가스정기점검 실시함
기타 분야	※ 관계인에게 비상구 안전관리 철저 교육 및 화재초기 대피요령에 대한 소방안전교육 실시함 - CCTV 설치 개소: 8개소(복도) - 공동취사장 여부: 1개소(주방-LPG) - 이용자현황: 고시원룸수 60개 중 현재 42개 이용(직장인 및 학생)

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	피성준		남태화		박성진		전결 04/14 박태일
협조