		서부수도사업소
CU########4#######A06###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0962014019200	신청일자	2014년 04월 14일
누수위치(주소)	#######################
신청인	###	###	###########
신청인(주소)	################
현장도착시간	12시 40분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	김원희	처리일자	2014년 04월 14일
처리결과	80m/m 흑PE관 DR접합

끝.

★주무관							김원희				시설관리과장					04/14 代천성훈
협조자
시행			시설관리과-9731										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3716							/전송			3146-3739					/	kdj93073@seoul.go.kr													/	부분공개(6)