문서번호	여의도공원관리사무소-2375
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
안경식		이용원	04/14 박원근
협조

선유도공원 녹색기둥의정원 지중등기구 교체계획

2014. 04.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

선유도공원 녹색기둥의 정원 지중등기구 교체

선유도공원 녹색기둥의정원 지중 등기구를 교체하여 이용시민 환경에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

구 분	지중등기구(LED 14W)
설치현황	60
설치년도	2002

□ 현황사진

□  문제점

○ 시설물 노후화로 부점등이 많음

○ 노후화로 절연불량 발생

□  조치의견

○ 조치방법 : 외부업체에 의뢰하여 교체작업 시행(60개소 중 30개소)

○ 소요예산 : 금990천원(금구십구만원)

○ 예산과목 : 선유도공원유지관리, 공공운영비(100-201-02).  끝.