투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	벌점 부과심의위원회 의견서 제출

1. 건설총괄부-3934호(2014.2.28) 및 도시기반시설본부 건축부-2759호(2014.3.4)와 관련입니다.

2.「장충체육관 리모델링공사」관련 제1차 벌점 부과심의위원회에서 벌점부과처분요청된 사항에 대하여 의견청취 하였고, 의견서가 책임감리자 및 시공자로부터 접수되어 제출하오니 검토 등 심사 하여 주시기 바랍니다.

가. 벌점 책정결과 및 의견서 제출 내용

구 분	벌점책정결과	벌점번호	의견서제출 내용
책임감리자	동바리 등 가설시설물 설치 불량으로 보완시공이 필요하나,시공상세도면 검토 소홀 (1점)	2.2 (시공상세도면에대한 검토의 소홀)	시공사의 검측요청전 불시점검되었던 사항으로 콘크리트타설 전 및 점검 이후 규정에 적합하게 조정
시공자	동바리 등 가설시설물 설치 불량으로 보완시공이 필요 (1점)	1.12 (가설시설물 설치의불량)	동바리 등 가시설설치 중 발생한 사항으로 적합하게 조정 후 콘크리트타설 함

붙   임     1. 책임감리자 의견서

2. 시공자 의견서.(별도송부).  끝.

	건축부장
주무관	신현성		의료시설과장	장윤수		건축부장	04/14 이병석
협조자
시행	건축부-4560	(		)	접수		(		)
우	100-130	서울 중구 서소문동 서소문빌딩 별관2동 2층 도시기반시설본부 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2618	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개