소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	응암1 주택재건축정비사업조합
(경유)
제 목	응암1 주택재건축 정비사업구간 내 소방용수시설 이설에 따른 협의(1차)

1. 응암 2014-092호(2014.03.14.)호 『응암1 주택재건축정비사업 구역 내 소방용수시설 임시폐전의 건』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 응암1 주택재건축 정비사업구간 내 소화전 이설협의 건에 대해 다음과 같이 업무협의 내역을 회신 하오니 이설공사 완료후 소방서에서 검수가 이루어 질수 있도록 공문으로 알려주시길 바랍니다.

가. 이설대상 : 소방용수시설 총 11개소(소화전 10개소, 비상소화장치 1개소)

1). 2014년 4월 소화전 이설

○ 이설대상 : 소화전 2개소

○ 폐전기간 : 2014.04.11 ~ 이설완료시 까지

○ 이설위치 : 붙임 참조

2). 2014년 4월 비상소화장치 이설관련

○ 이설대상 : 비상소화장치 1개소

○ 폐전기간 : 2014.04.11 ~ 이설완료시 까지

○ 이설위치 : 붙임 참조

나. 비용부담 : 원인자부담(응암1 주택재건축정비사업조합)

붙 임  응암1 주택재건축정비사업 구간 내 소방용수시설 이설예정지 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이문형		대응관리과장	전결 04/14 김학태
협조자
시행	대응관리과-3341	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개