	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(성문교회건물외1개소)

1. 관련근거

○ 예방과-5843(2014.04.03)호 『소방특별조사조치명령서(성문교회건물)』

○ 예방과-5844(2014.04.03)호 『소방특별조사 조치명령서(허영호건물)』

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
성문교회건물	구로구 고척로 228	2014. 04.03.	2014. 04.10	○ 지하층 비상구 및 3층유도등 점등불량	2014. 04.14.	장.박문규 장.임원빈
허영호건물	구로구 고척로 218	2014. 04.03.	2014. 04.10.	○ 지하층 비상구유도등 점등불량 ○ 전층 비상경보설비 표시등 점등불량

※ 확인자 및 확인일정 변경은 출장명령부로 갈음

가. 안전관리자 : 소방장 박문규

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	박문규		검사지도팀장	김정수		예방과장	04/14 이재호
협조자
시행	예방과-6409	(		)	접수		(		)
우	152-830	서울 구로구 고척로 195(고척2동 165-5)	/
전화	02) 2618-3104	/전송	02) 2616-0119	/		/	대시민공개