문서번호	환경정책과-6110
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	에너지효율화팀장	환경정책과장
김금호	장만수	04/14 代박진순

에너지 특화형 서울디지털단지 추진단 발대식 및 세미나 개최 결과 보고

2014. 4.

기후환경본부

(환경정책과)

에너지 특화형 서울디지털단지

추진단 발대식 및 세미나 개최 결과 보고

빌딩 집약형 서울디지털단지를 에너지 특화단지로 조성하기 위하여 서울시, 에너지관리공단, G-밸리산업협회 등 관련기관 발대식을 가졌으며, 입주자 대표 등 관계자에게 건물에너지 효율개선 세미나를 개최하고 결과를 보고함

□ 회의 개요

○ 일    시 : ‘14. 4. 4(금) 10시 ~ 13시

○ 장    소 : 노보텔 앰배서더 독산(금천구)

○ 참 석 자 : 약 120명

- 서울시 : 기후변화정책관, 에너지효율화팀장, 건물BRP 담당

- 금천구청 : 구청장 외 10명

- 에너지관리공단 : 서울지역본부장 외 2명

- 강남도시가스 : 에너지 효율개선 업무관계자 3명

- G-밸리산업협회 : 협회장, 업무관계자, 입주자회장, 관리소장 등

□ 발대식

○ 참여기관(5개 기관) : 서울시, 금천구청, 에너지관리공단, 강남도시가스,                               G-밸리산업협회

○ 주요내용

- 서울디지털단지 에너지 절감율 10% 달성 및 에너지 특화형 산업단지

조성에 상호 협력     ※ 붙임 공동선언문 참조

□ 세미나 주요 내용

○ 주제발표

▪서울시 : 서울시 건물에너지 효율화 사업 및 LED 조명

▪금천구 : G-밸리 에너지특화사업과 금천구 역할

▪에너리관리공단 : BEMS 보급 활성안 방안

- 대륭포스트 5차 BEMS도입 검토결과 발표

▪강남도시가스 : G-밸리 지식산업단지 에너지 이용 효율화 방안

- 전기 에너지를 가스 에너지 대체시 개선효과, 분산형 전원 시스템 구축 등

○ 사례발표

▪ 대륭포스트타워5차 : 전기절감 사례

- 지하주차장 LED조명 1,460개 교체로 302,422kWh 절감, 8개월간                 21백만원 절약

▪ 리더스타워 : 에너지절감 사례

- 주차장 전등 605개 및 공용부분 전등 2,254개 LED 조명 교체

⇒ 448,815kWh/년 절감 및 전기비 42백만원 절약

▪ 금호이엔지(주) : 건물에너지 실시간 모니터링 등

- 건물에너지관리시스템 설치시 피크전력 절감량 162Kw 절감액

연간 8백만원, 1년 6개월내 투자비 회수)

※ 한국전력 건물냉난방 사업 : 2013년 기준 냉방 소비전력 부하

1kw 당 30,000원 지원, 최대 10백만원까지 지급

□ 향후 계획 ⇒ 에너지컨설팅 실시 후 공용부문 우선 효율개선 추진

※ 서울디지털단지 추진 절차

실무추진단 구성	⇨	에너지 컨설팅	⇨	공용부문 효율개선	⇨	공용부문 확대	⇨	개별 사업장 참여	⇨	실증모델 정립
시, 자치구, G협회 등		에너지절약전문업체		LED, 살수장치 등		BEMS 등		조명, 대기전력차단		홍보

붙  임 1) 행사개요 및 공동선언문 각1부.

2) 세미나 발표자료 4부(용량 초과로 실증사례 위주 첨부)

3) 관련사진 2부. 끝.

□ 붙  임 3) 관련사진

추진단 공동선언문 기념촬영	기후변화정책관 인사말