소방시설 불량률 줄이기 세부조사서- 로얄빌딩(롯데마트)

검사일시 : 2014. 4. 11.

1. 조사대상

대 상 명	로얄빌딩(롯데마트)			전화번호	02-3461-5601
소 재 지	강남구 개포로 239 (개포동 1259-2)	관계자	김수길	주 용 도	근생,주거
건물구조	철근콘크리트조 5/1층1,027.85㎡ 1개동			소방안전관리자	비대상

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	특이사항없음
	소화펌프 고장방치	해당사항없음
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	특이사항없음
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	특이사항없음
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	해당사항없음
	소화배관 폐쇄, 방수불량	해당사항없음
	소방시설 미설치	-분말소화기2개 압력부적합(2층계단옆)	조치명령
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	해당사항없음
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	해당사항없음
	소방훈련․교육	해당사항없음
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	해당사항없음
기 타	노후소화기 교체	(3층)가압식1개 교체추진함	현지시정
	화기취급	화기 취급시 안전에 주의토록 지도함
	기 타(당부사항 등)	소방시설유지관리철저토록 계도함	교육인원 : 1명

2. 조사사항

2014. 4. 11.

위 조사자  소방위 이재만

소방위 김영호

입회자 김기수,나광주

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김영호		정종천		04/14 유양길
협조	이재만