문서번호	시설과-2677
결재일자	2014.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	경영지원부장	역사박물관장
김경주	연규승	김소영	04/15 강홍빈

(소방안전)

박물관 직원 소방교육·훈련 결과보고

2014. 04

서울역사박물관

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	종로소방서	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

(소방안전)

박물관 직원 소방교육·훈련 결과보고

경희궁 화재발생시 초기대응 및 진압 능력 향상과 수장고를 이용하는 직원(연구원 포함) 등 전직원을 대상으로 화재예방의 중요성 및 화재발생시 비상 행동요령에 대한 소방교육·훈련을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		소방훈련개요

□ 근    거

○ 공공기관의 방화관리에 관한규정 제14조

○ 종로소방서 현장지휘대-2343(‘14.3.3)

○ 박물관 직원 소방교육·훈련 실시계획(시설과-2524,‘14.4.9)

□ 일    시 : 2014. 4. 14(월) 13:30～14:30(지하 수장고)

14:00～14:30(사무실 및 경희궁지)

□ 장    소 : 지하 수장고, 사무실 및 경희궁지 숭정문

□ 훈련인원 및 장비

○ 종로소방서 : 현장지휘대장 외 31명 및 차량

○ 박물관 : 박물관 자위소방대(옥외소화전 및 소화기)

Ⅱ		훈련내용

○ 실제 화재상황을 가정한 기동훈련

○ 지하 수장고 등 근무자와 지상 근무자 분리 대피 훈련

○ 대피 경로 사전 숙지

○ 기본 소화장비 사용요령 숙지

Ⅲ		소방훈련 실시결과

□ 대피 훈련

① 수장고 등 지하 근무자

○ 화재발령 : 2014. 4. 14(월) 13:30

○ 대 상 : 수장고 및 보존처리실 근무자 28명

○ 장 소 : 수장고 등

○ 교육내용

- 사전 소방이론 교육(지하근무 특수성 등)

․소방체계

․대피요령

- 실제 대피 훈련

․방화문 차단

․방화문 쪽문 비상통로 이용 대피

○ 훈련사진

화재발생시 조치 요령 교육	대피훈련(소등상태)

□ 소방이론 및 소화 훈련

① 소방서 합동 훈련

○ 일 시 : 2014. 4. 14(월) 14:00～14:30

○ 장 소 : 경희궁 숭정전 앞

○ 내 용

․문화재 재난시 유관기관 공조체계 구축

․자위소방대 초기진압활동 및 관소방 진압활동

․새로 보급된 장비(미분무 가스 소방차) 등 활용 화재진압 훈련

․자체 개발된 장비(용마루 걸이) 등 활용 화재진압 훈련

․목조문화재 지붕 파괴를 위한 진입방법 등

○ 훈련사진

자위소방대 화재진압	종로소방서 화재진압

② 자체 훈련

○ 일 시 : 2014. 4. 14(월) 14:30～15:00

○ 장 소 : 방공호 앞

○ 내 용

․화재발생시 행동 및 조치요령

․화재상황감지 및 경보 전달경로 안내

․소화기 및 소화전 이용 초기진화 요령

․CO2소화기의 소화원리와 인체에 미치는 영향

․기타 소방안전 실천사항 등

○ 소화 훈련

- 소화기 사용법, 실제 훈련

- 교관 : 종로소방서 홍보교육팀 김원희 소방관 외 1명

○ 훈련사진

소화기 작동법 교육	소화기 작동법 실습

Ⅳ		개선사항

○ 자위소방대원 : 자위대 조직도 및 업무편성표 숙지 필요.

○ 수장고 내부 비상출입문 작동 수시점검 필요

붙임 : 1. 소방훈련·교육 결과 기록부 1부.

2. 주요 훈련사진 1부.  끝.