문서번호	정수과-1344
결재일자	2014.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김홍주		홍원해	04/15 현인식
협조

수질시험일지

2014. 4. 11

수질시험일지

2014년 4월 11일(금), 날씨 : 맑음, 기온 : 22.2℃, 습도 : 46%, 기압 : 1020mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	64	73	78
총산도(mg/L)	1.0	3.9	4.1
질산성질소(mg/L)	1.7	1.9	1.9
염소이온(mg/L)	11.4	16.8	17.3
전기전도도(mg/L)	173	198	200
황산이온(mg/L)	13	15	16
증발잔류물(mg/L)	98.5	101.2	103.1
총대장균(24시간)(수/100mL)	79
총대장균(48시간)(수/100mL)	240
COD(mg/L)	2.3
알루미늄(mg/L)	0.00	0.02	0.02
2-MIB(ng/L)	0.0	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	5.3	0.0	0.0